## Spis treści
Przez naukę do sukcesu III
Część I |  | Pomoce dydaktyczne - Biologia - "Przez naukę do sukcesu III"
CzęśćII |  | Pomoce dydaktyczne - Chemia - "Przez naukę do sukcesu III"
Część III |  | Pomoce dydaktyczne - Fizyka - "Przez naukę do sukcesu III"
Część IV |  | Pomoce dydaktyczne - Matematyka - "Przez naukę do sukcesu III"

## Biologia
Lp. | Nazwa wydatku | Opis minimalnych wymagań | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Cena pozycji brutto
1. | Zakup wyposażenia pracowani biologicznej w LO w Wąbrzeźnie/ poz. 27 | a) elektroniczna waga kieszonkowa. Rozdzielczość min: 0,1g maks: 0,2 g. Obciążenie min: 400 g maks: 500g. Zasilanie: 2 baterie AAA. Wymagane funkcje: tarowanie, kalibrowanie, liczenie ilości wagowo. Wymiary min. 11,5 x 6 cm. Waga jest zapakowana w pudełko co umożliwia jej bezproblemowe przenoszenie | sztuka | 1
2 |  | b) waga elektroniczna przeznaczona do celów dydaktycznych. Wyświetlacz LCD min. 15mm. Średnica płyty ważącej min. 150mm. Minimalne wymiary wagi: 170x240x39 mm. Dokładność: min. 1g Obciążenie min. 5000g max. 5200g. Zasilana bateriami 9V lub zasialnie z gniazdka elektrycznego po dokupieniu zasilacza | sztuka | 1
3 |  | c) Zestaw do oznaczania i poławiania bezkręgowców. Przyrządy terenowe w przenośnym pojemniku z rączką. W zestawie powinny znajdować się: pojemniki do przechowywania owadów, pudełko do zasynia owadów, lupy,butelki z tworzywa sztucznego. | zestaw | 4
4 |  | d) zestaw preparacyjny. Zestaw stosowany jest do przygotowywania prepearatów mikroskopowych oraz pobierania próbek. Zestaw powinien zawierać co najmniej: Wszystkie narzędzia zapakowane są w etui zamykane na zamek błyskawiczny. Powinien zawierać: nożyczki 2 szt, pęsety 2 szt, skalpele z nasadkami (5 szt), próbówki (4 szt) | zestaw | 2
5 |  | e) zestaw preparatów mikroskopowych. Zestaw zawiera minimum 25 szkiełek na których umieszczone zostały przynajmniej poniższe preparaty: Powienien zawierać 25 sztuk różnych preparatów zwierzęcych (tkanki oraz organy) | zestaw | 1
6 |  | f) zestaw preparatów mikroskopowych. Zestaw zawiera minimu 25 szkiełek zawierających preparaty: Powinien zawierać 25 sztuk różnych preparatów pochodzenia zwierzęcego lub ludzkiego. | zestaw | 1
7 |  | g) szkiełko podstawowe do wykonywania trwałych lub nietrwałych preparatów mikroskopowych. Minimalne wymiary 25x76. | sztuka | 100
8 |  | h) Szkiełka nakrywkowe do wykonywania trwałych i nietrwałych preparatów mikroskopowych. Mimalne wymiary 24x32 mm | sztuka | 100
9 |  | i) Walizka ekobadacza - zestaw do obserwacji i badania wód i ph gleb. Zestaw umożliwia wykonanie testów kolorystycznych określających zawartość azotynów, fosforanów, amonikau, jonów żelaza, twardości i ph badanej wody oraz zmierzenie kwasowości gleby instrukcja z kartami opisów wszystkich testów do wody i gleby trwała walizka z paskiem do przenoszenia (w środku sztywna gąbka z dopasowanymi otworami do umieszczania elementów zestawu) | zestaw | 2
10 |  | j) szklane lupy z rączką na podstawce. Zestaw co najmniej 12 szklanych lup z rączką na podstawce. Metalowa oprawa. Min. 4 lupy o średnicy min. 75 mm, min. 4 lupy o średnicy min. 65 mm, min. 4 lupy o średnicy min. 50 mm. Minimalnie 3krotne powiększenie. | zestaw | 1
11 |  | k) szkielet naturalny - wąż niejadowity. Naturalny szkielet gada - węża niajdowitego. Szkielet powinien znajdować się w przeźroczystym bloku z tworzywa sztucznego. Minimalne wymiary szkieletu: 31x7x1,5 cm. | sztuka | 1
12 |  | l) przekrój boczny głowy ludzkiej. Model przedstawia szczegółowo strukturę budowy anatomicznej głowy i szyi.Model przytwierdzony jest do tablicy. Wymiary: min. 23x33x5 cm. | sztuka | 1
13 |  | ł) model serca ludzkiego. Duży model serca ludzkiego o minimalnych wymiarach 20x31x42 cm. Model rozkłada się na trzy części. Widoczne są komory, przedsionki, żyły i tętnice oraz zastawki. | sztuka | 1
14 |  | m) Mikroskop na USB - po podłączeniu mikroskopu do komputera można oglądać przybliżenia na ekranie w postaci VIDEO lub ZRZUTÓW EKRANU - Regulowane przybliżenie - 20 razy aż do 800x! - Przybliżanie odbywa się poprzez przekręcenie pokrętła na mikroskopie - Zintegrowane oświetlenie LED - 8 super-jasnych diód LED - jasność regulowana pokrętłem - Prosta instalacja - po podłączeniu Mikroskopu do komputera, wykrywana jest jako kamerka i współpracuje z każdym programem do przechwytywania video. - jest niewielki i można go zabrać ze sobą w teren wraz z laptopem. - mikroskop może być ustawiony na specjalnym statywie lub można go trzymać w dłoni. - statyw jest regulowany i może być ustawiony pod każdym kątem, a jego stabilność ułatwia oglądanie - w zestawie znajduje się oprogramowanie, pozwalające na robienie zrzutów ekranu, nagrywanie video obserwowanych przedmiotów, dostosowanie filtrów graficznych oraz aplikacja szablonów ramek. | sztuka | 1
15 |  | n) mikroskop cyfrowy - nowoczesny mikroskop cyfrowy Dane techniczne: - długość tubusu: 160 mm - głowica typu Siedentopf, binokularowa, obracana 360º, pochylenie 30º, okulary WF10x /18 mm - zakres regulacji odległości miedzy źrenicami: 48 mm - 75 mm - regulacja dioptrii na lewym torze optycznym: +/- 5D miska obiektywowa czterogniazdowa - obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x (amortyzowany), 100x (immersyjny, amortyzowany) - system ogniskowania: ruch zgrubny (śruba makrometryczna) i ruch drobny (śruba mikrometryczna) - czułość i działka elementarna drobnego (śruba mikrometryczna) ogniskowania: 0,004 mm (4µm), zakres 24 mm - kondensor jasnego pola, typu Abbego N.A. 1,2 z przysłoną irysową i gniazdem filtrów - stolik: mocowanie dwóch preparatów, wymiary stolika: minimum 142 mm x 132 mm, zakres ruchu XY: 75 mm x 40 mm - oświetlacz diodowy LED 3W z pokrętłem regulacji jasności - zasilanie sieciowe 230 V - dopuszczalna temperatura otoczenia: od 0ºC do +40ºC Wyposażenie: - dwa okulary szerokopolowe typu Plan 10x, pole widzenia 18 mm - obiektywy achromatyczne 4x, 10, 40x, 100x - filtr zielony, niebieski - kabel zasilający - olejek imersyjny - pokrowiec przeciwkurzowy | sztuka | 1
16 |  | o) akcesoria do eksperymentów mikroskopowych - zestaw najważniejszych narzędzi, preparatów i akcesoriów do samodzielnego przygotowania preparatów mikroskopowych i prowadzenia obserwacji. Zawartość: - minimm 4 gotowe preparaty (np.: tkanina, krewetka, pszczoła, skrzydło motyla), - akcesoria do preparacji min (skalpel, igła preparacyjna, lupa, pęseta, pipeta, szkiełka mikroskopowe i nakrywkowe, pojemnik na preparaty), - akcesoria do eksperymentów (pojemnik wylęgowy, min. 5 fiolek, jajka krewetek, sól morska, drożdże, środek klejący) | sztuka | 1

## Chemia
Lp. | Nazwa wydatku | Opis minimalnych wymagań | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Cena pozycji brutto
1 |  | a) model budowy cząsteczki Bohra - zestaw dydaktyczny do tworzenia modeli atomów, jonów i izotopów oparty na modelu atomu Bohra. Zestaw powinien zawierać minimu: pudełko z pokrywką, 4 powłoki elektronowe w pokrywie i na spodzie pudełka 30 protonów, 30 neutronów, 30 elektronów. | komplet | 2
2 |  | b) zestaw podstawowy do budowy struktur chemicznych - zestaw zawiera 48 modeli pierwiastków takich jak wodór, węgiel, tlen, fluorowce, azot i siarka oraz 3 rodzaje łączników: krótkie, średnie oraz długie-giętkie - razem minimum 62 sztuki łączników symbolizujących różne typy wiązań. | komplet | 2
3 |  | c) kształty cząsteczek minimum 8 modeli - umożliwia budowę 8 modeli, różne kształty cząsteczek przedstawione są na przykładzie: HCl, BeCl2, H2O, BH3, NH3, CH4, PCl5, SF6. W zestawie znajdują się dodatkowo 2 elementy umożliwiające tworzenie modeli z wiązaniem protonowym. | komplet | 2
4 |  | Orbitale atomowe - umożliwia budowę 14 modeli orbitali atomowych, ls, 2s, 2p (3), 3d (5), sp, sp2, sp3. Każdy model ma transparentną podstawkę. Wysokość poszczególnych modeli orbitali: typu s - 5 | sztuka | 2
5 |  | d) model siarki - składa się z 24 atomów siarki i 24 łączników. Z elementów tych można budować różne postaci siarki, w tym 3 różne molekuły S8. Do zestawu dołączona jest instrukcja. | komplet | 2
6 |  | e) model lodu - składa się z 35 cząsteczek wody - 78 atomów i 97 łączników (2 rodzaje). Model można składać i rozkładać. | sztuka | 2
7 |  | f) Uniwersalny zestaw wskaźników - zestaw powinien zawierać między innymireagenty, odczynniki, paski wskaźnikowe. Zestaw powinien zawierać minimum: ad zestawu: - Eozyna żółtawa G r-r 100ml - Erytrozyna B r-r 100ml - Fiolet metylowy r-r 100ml - Czerwień krezolowa r-r 100ml - Błękit tymolowy r-r 100ml - Żółcień dwumetylowa r-r 100ml - Błękit bromofenolowy r-r 100ml - Czerwień Kongo r-r 100ml - Oranż metylowy r-r 100ml - Zieleń bromokrezolowa r-r 100ml - Fluoresceina r-r 100ml - Czerwień metylowa r-r 100ml - Purpura bromokrezolowa r-r 100ml - Lakmus – paski wskaźnikowe 100szt - Błękit bromotymolowy r-r 100ml - Czerwień fenolowa r-r 100ml - Czerwień obojętna r-r 100ml - Fenoloftaleina r-r 100ml - Tymoloftaleina r-r 100ml - Błękit alkaliczny r-r 100ml - Żółcień alizarynowa r-r 100ml - Indygo karmin r-r 100ml - Paski wskaźnikowe uniwersalne 100szt | komplet | 2
8 |  | g) Paski wskaźnikowe w rolce - papierki wskaźnikowe w rolce 5m . PH 0-14 | sztuka | 6
9 |  | h) Zestaw do wykrywania i badania właściwości białek - Zestaw pozwala na zbadanie składu pierwiastkowego białek, ich właściwości oraz wykrycie ich obecności w wybranych artykułach spożywczych. Skład zestawu powinien zawierać minimum: probówki, palnik, łapy do probówek, stojak do probówek, pipesty Pasteura, zlewka, alkohol etylowy, wodorotlenek sodu, octan ołowiu, woda destylowana, siarczan miedzi, formalina | komplet | 2
10 |  | i) zestaw do wykrywania i badania właściwości cukrów - zestaw pozwala zbadać podstawowe własciwości cukrów prostych i złożonych jak również stwierdzić ich obecność np. wybranych artykułach spożywczych. W skład zestawu powinny wchodzić minimum: zlewki, szalki, paski wskaźnikowe, probówki, stojak do probówek, pipety Pasteura, łapa do probówek, palnik spirytusowy, stojak nad palnik, bagietka, łyżkoszpatułka, glukoza sacharoza, azotan srebra, woda amoniakalna, siarczan miedzi, wodorotlenek sodu, skrobia, okulary, rękawiczki. | komplet | 2
11 |  | j) model diamentu - Model składa się z 4 warstw utworzonych z 30 atomów węgla i 40 łączników. Model można składać/rozkładać według dołączonej instrukcji. | sztuka | 2
12 |  | k) model grafitu - Model składa się z 3 warstw utworzonych z 45 atomów węgla i 67 łączników (2 rodzaje). Model można składać i rozkładać zgodnie z dołączoną instrukcją. | sztuka | 2
13 |  | l) model fullerenu - Model składa się z 60 atomów węgla i 90 łączników. Model można składać i rozkładać. | sztuka | 2
14 |  | m) zlewki miarowe szklane - Komplet 6 zlewek szklanych borokrzemianowych (odpornych!) o różnej pojemności: 2 x zlewka 50 ml, 2 x 100 ml, 2 x 250 ml. | komplet | 2
15 |  | n) Płytka porcelanowa z wgłębieniami - Płytka porcelanowa odporna na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych. Możliwość stosowania przy pracy z różnego rodzaju substancjami ze względu na dużą odporność chemiczną, jak również wysoką odporność temp. do 1000°C. | sztuka | 8

## Fizyka
Lp. | Nazwa wydatku | Opis minimalnych wymagań | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Cena pozycji brutto
1. | Zakup wyposażenia pracowani fizycznej w LO w Wąbrzeźnie / poz. 29 | a) Zasilacz laboratoryjny serwisowy - wyposażony w wyświetlacz LED Zakres regulacji napięcia: mimnimalny zakres:0~15V Zakres regulacji prądu: minimalny zakres 0,6~2A Napięcie zasilania: minimum 220VAC +/-10%, 50/60Hz Zabezpieczenia: przeciwzwarciowe Minimalna dokładność wskazań napięcia: +/-1% ww + 1 cyfra Minimalna dokładność wskazań prądu: +/-2% ww + 1 cyfra | sztuka | 1
|  | b) Termometr laboratoryjny elektroniczny z sondą - Termometr przeznaczony jest do użytku m.in. W laboratoriach, w transporcie, przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Zawiera sondę szpilkową na przewodzie spiralnym. Minimalny zakres pomairu temperatury to: od -50 do +270 stopni Celsjusza. Dokładność pomiaru temperatury to minimum 0,1 stopnia Celsjusza. Termometr zasialny jest z dwóch baterii alkalicznych | sztuka | 1
|  | c) kuchenka gazowa turystyczna na kartusze - Praktyczna, lekka, łatwa w obsłudze, montażu i demontażu kuchenka turystyczna. Przystosowana do przygotowywania potraw w warunkach turystycznych. Świetnie sprawdza się na biwakach, wycieczkach pieszych oraz motorowych. Głowica oraz korpus wykonana ze stali odpornej na korozję Elementy z tworzywa odpornego na temperaturę i warunki atmosferyczne Maksymalne obciążenie 2kg wysokość kuchenki: min. 18 cm średnica palnika : min. 12 cm zużycie gazu: maks. 85 g/h moc: min. 1,08 kW. Do kuchenki dołączone są kartusze. | sztuka | 1
|  | d ) magnesy sztabkowe -bardzo silne magnesy zatopione w plastiku. Bieguny oznaczone zostały za pomocą czerwonego i niebieskiego koloru. Minimalne wymiary: 80 x 22 x 10mm. W zestawie znajdują się dwa magnesy. | komplet | 1
|  | e) przewody krokodylkowe - komplet (min. 10sztuk) przewodów krokodylkowych o minimalnej długości 50 cm, krokodylki izolowane | komplet | 2
|  | f ) lutownica transformatorowa - lutownica transformatorowa z płynną regulacją mocy. Minimalny zakres mocy do 0-250W | sztuka | 1
|  | g) elektromagnes - zestaw dydaktyczny pozwalający zaprezentować zależność pomiędzy magnetyzmem, a elektrycznością. Przyrząd składa się z dwóch cewek osadzonych na metalowym rdzeniu o profilu U oraz zawory z haczykiem. Na wierzchnich warstwach uzwojenia znajduje się kilka grubych zwojów ukazujących kierunek nawinięcia cewki. Każda z cewek wyposażona jest w dwa gniazda elektryczne, które mogą być połączone szeregowo lub równolegle. Przy zastosowaniu źródła napięcia stałego o wartości ok. 4-6V/1-2A i połączeniu równoległym cewek, układ może wytrztmać obciążenie w granicach 40N. Przystosowany jets do przewódów z wtyczkami bananowymi. Minimalne wymiary: 135mmx140mmx40mm | sztuka | 1
|  | h) Cyna w fiolce minimum 16g Grubość cyny: min. 1mm Cyna z topnikiem Stop: S-Sn60Pb40 minimalna zawartość cyny od 59,5% do 60,5% Minimalna czystość użytych surowców: 99,90% Temperatura topienia: min.183°C do mak.190°C Minimalnyt zakes temperatury pracy: 320°C do 420°C | sztuka | 6
|  | i) kalafonia - topnik z dodatkiem aktywatorów ułatwiających lutowanie | sztuka | 1

## Matematyka
Lp. | Nazwa wydatku | Opis minimalnych wymagań | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Cena pozycji brutto
| Pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć z matematyki dla LO w Wąbrzeźnie w LO we Wroniu/poz. 31 | a) bryły geometryczne - zestaw wielościanów do stereometrii wraz z ich przekrojami wybranymi płaszczyznami, Zestaw składa się z ośmiu brył wykonanych z przeźroczystego tworzywa sztucznego z zaznaczonymi wysokościami i ok. 20 cm (za wyjątkiem sześcianu - krawędź długości ok. 14 cm) : 1. Sześcian 2. Ostrosłup prawidłowy czworokątny 3. Ostrosłup prosty, którego podstawą jest trójkąt równoramienny (wraz z kołem opisanym na podstawie). 4. Ostrosłup, którego podstawą jest trójkąt równoramienny, a spodek wysokości jest środkiem okręgu wpisanego w podstawę. 5. Graniastosłup prawidłowy trójkątny. 6. Ostrosłup prosty, którego podstawą jest trójkąt prostokątny o różnych bokach (wraz z kołem opisanym na podstawie). 7. Ostrosłup, którego podstawą jest romb, a wszystkie ściany boczne są nachylone do płaszczyzny podstawy pod tym samym kątem. 8. Ostrosłup, którego podstawą jest kwadrat, a spodek wysokości jest jednym z wierzchołków tego kwadratu. | zestaw | 2
|  | b) bryły geometryczne - zestaw brył wpisanych. W skład zestawu wchodzi 6 różnych brył wykonanych z przeźroczystego tworzywa sztucznego z zaznaczonymi wysokościami i przekątnymi, o wysokości ok. 18cm: 1. ostrosłup o podstawie czworokąta z wpisaną kulą 2. ostrosłup o podstawie trójkąta z wpisaną kulą 3. ostrosłup o podstawie sześciokąta z wpisaną kulą 4. graniastosłup o podstawie czworokąta z wpisanym ostrosłupem o podstawie czworokąta 5. graniastosłup o podstawie sześciokąta z wpisanym ostrosłupem o podstawie sześciokąta 6. graniastosłup o podstawie trójkąta z wpisanym ostrosłupem o podstawie trójkąta | zestaw | 1
|  | c) bryły geometryczne - zestaw wielościanów nieregularnych (bryły ukośne). W skład zestawu wchodzi 6 brył wykonanych z przeźroczystego tworzywa sztucznego z zaznaczonymi wysokościami i przekątnymi,o wysokości ok. 18cm. 1. graniastosłup prosty o podstawie równoległoboku 2. graniastosłup pochyły o podstawie kwadratu 3. graniastosłup prosty o podstawie trapezu 4. ostrosłup o podstawie prostokąta 5. ostrosłup o podstawie kwadratu w którym jedną z krawędzi bocznych jest prostopadła do podstawy 6. ostrosłup o podstawie trójkąta w którym jedną z krawędzi bocznych jest prostopadła do podstawy | zestaw | 1
|  | d) bryły obrotowe - zestaw 6 brył geometrycznych, wykonanych z przeźroczystego tworzywa sztucznego z zaznaczonymi wysokościami i płaszczyznami przekroju o wysokości ok. 18cm. W skład zestawu muszą wchodzić: 1. walec z zaznaczoną średnicą podstwy, przekątną i wysokością 2. walec z płaszczyznami przekroju 3. stożek z zaznaczonymi przekątnymi i i wysokością 4. stożek z płaszczyznami 5. kula z płaszczyznami i przekątnymi 6. półkula | zestaw | 1
|  | e) przyrząd do demonstracji brył obrotowych - przyrząd, urządzenie elektryczne, wraz z kompletem plastikowych ramek (min. 16 sztuk) służące do pokazu powstawania brył obrotowych. Zestaw do demonstracji zawiera: - statyw do mocowania ramek - min. 16 ramek w różnych kształtach - zasilacz - osłona | zestaw | 1
|  | f) Puzzle edukacyjne - Seria T. Puzzle wykonane z drewna skadają się z czterech drewnianych elementów umieszczonych w pudełku. Można z nich ułożyć 50 figur. Kształty figur zamieszczone są w w załączonej instrukcji. | sztuka | 15
|  | g) Puzzle edukacyjne - seria ETO. Puzzle wykonane z drewna skadają się z siedniu drewnianych elementów umieszczonych w pudełku. Można z nich ułożyć 130 figur. Kształty figur zamieszczone są w w załączonej instrukcji. | sztuka | 15
|  | h) Puzzle edukacyjne - seria GEM. Puzzle wykonane z drewna skadają się z siedniu drewnianych elementów umieszczonych w pudełku. Można z nich ułożyć 101 figur. Kształty figur zamieszczone są w załączonej instrukcji. | sztuka | 15
|  | i) Puzzle edukacyjne - seria Tangram. „Tangram” to gra składająca się z siedmiu prostych figur powstałych z podzielonego odpowiednio kwadratu. Puzzle wykonane z drewna skadają się z siedniu drewnianych elementów umieszczonych w pudełku. Kształty figur zamieszczone w załączonej instrukcji. | sztuka | 15
|  | j) kalkulator prosty z co najmniej 10-cyfrowym wyświetlaczem, podwójny system zasilania - bateria słoneczna i baterie (dołączone do zestawu), funkcja pierwiastka kwadratowego, wyposażony w klawisz zmiany znaku | sztuka | 112
|  | k) zestaw przyborów geometrycznych, zestaw zawiera co najmniej: 1. cyrkiel, 2. dwie ekierki o kątach 45,45,90 oraz 30,60,90 3. linijkę - min. 15 cm długości, 4. kątomierz | sztuka | 32