INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

a)	Projekt budowlany branży drogowej.

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej    bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 12, poz. 1126).

c)   RMBiRMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. 13, poz. 93).

d)   RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

e)  RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich   Norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 37, poz. 138).

2.	ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy

w zakresie: ogrodzenia, oświetlenia oznakowania placu budowy, ustawienie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojść oraz dojazdów pożarowych, urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikających z przepisów odrębnych – strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych.

Roboty budowlane:

- budowa/przebudowa zjazdów, wykonanie nowej konstrukcji jezdni

- roboty ziemne – wykopy, przemieszczanie plantowanie i wywożenie ziemi

- wymiana przepustów drogowych

- wykonanie podbudowy

- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

- rekultywacja terenu

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej.

- WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

Droga powiatowa Nr 1729C i 1730C – komunikacja lokalna.

- Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Nie występują obiekty stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowi ludzi. Na przedmiotowej inwestycji nie przewidziano wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, jednak roboty będą zawsze wykonywane w warunkach przebiegającego ruchu drogowego mogącego stwarzać zagrożenie.

- Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

  - Podczas robót ziemnych:

- możliwość występowania urządzeń infrastruktury podziemnej nie przewidzianej 
w dokumentacji geodezyjnej (mapie do celów projektowych);

- wpadnięcie do wykopu na skutek uderzenia lub potrącenia przez sprzęt mechaniczny

- zasypanie w wykopie na skutek obsunięcia ścian

  - Podczas wykonywania robót z użyciem sprzętu o napędzie spalinowym lub elektrycznym

  - Podczas robót związanych z przemieszczaniem materiałów budowlanych 
o znacznej wadze lub gabarytach: wyładunku, załadunku

  - Podczas robót związanych z układaniem nawierzchni: potrącenie na skutek ruchu pojazdów  w obrębie robót

- sposób  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed przystąpieniem  do  realizacji  robót  szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do realizacji robót pracownicy zostaną przeszkoleni wg Instrukcji stanowiskowych BHP. Szkolenia stanowiskowe zostaną wpisane do Książki szkolenia stanowiskowych stanowiącej fragment Instruktażu stanowiskowego BHP.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym  z wykonywania robót budowlanych

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie

  - Przy pracach  w wykopach :

- przestrzegać badań i pomiarów  gruntu oraz całej infrastruktury podziemnej

- wygrodzić teren, oznakować miejsca niebezpieczne, ustawić poręcze ochronne, właściwie oświetlić obszar wykopu oraz teren wokół niego

- zapewnić bezpieczny kąt pochylenia skarp

- dobrać właściwie materiały na umocnienie ścian : bale, rozpory, zakładki

- składować materiały w bezpiecznej odległości od krawędzi wykopu

- wykonać spadek terenu do odpływu wód opadowych w pasie przylegającym do krawędzi  skarpy.

  - przy pracach sprzętem zmechanizowanym :

- maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji;

- przestrzegać należy dopuszczalnych parametrów takich jak: nośność, udźwig, ciśnienie                                 i temperatura  uwidocznione przez trwały napis;

- ruchome części mechanizmów  sprzętu zmechanizowanego  muszą być wyposażone w osłony zapobiegające wypadkom;

W przypadku prowadzenia robót o charakterze szczególnym należy przestrzegać  odrębnych zasad bezpieczeństwa określonych przepisami lub indywidualnymi procedurami dostosowanymi do występujących zagrożeń.

O P R A C O W A N I E: