Załącznik 8 do SIWZ

Nr postępowania: OZ.272.1.2016.OZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej 
do uprawiania sportów na wolnym powietrzu, w Powiecie Wąbrzeskim 
w miejscowościach wskazanych w załączniku nr 7 do SIWZ.

- Celem zakupu przedmiotu zamówienia jest potrzeba wprowadzenia w życie mieszkańców Powiatu Wąbrzeskiego chęci oraz  zapału do aktywnego spędzania wolnego czasu, dlatego też bardzo ważnym etapem w procesie promocji zdrowia jest zakup instrumentów niezbędnych do zapewnienia aktywności fizycznej.

- Przedmiot zamówienia zostanie zamontowany w 62 miejscach, w następującym podziale:

- Gminy Płużnica – 21 szt.

- Gminy Dębowa Łąka – 10 szt.

- Gminy Książki- 10  szt.

- Gminy Wąbrzeźno - 22 szt.

- Miasta Wąbrzeźno – 11 szt.

- Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- dostawę i montaż fabrycznie nowych  74 urządzeń siłowni zewnętrznej;

- uzyskanie mapek miejsc, gdzie będą montowane urządzenia siłowni zewnętrznej od Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej w Wąbrzeźnie w terminie 3 dni roboczych od podpisania umowy. Mapy: Mapa 1:500 lub 1:1000, sytuacyjna wysokościowa. Mapki będę do odebrania w w/w miejscu w dniu podpisania umowy.

- naniesienie zmian na mapki (wykonanie dokumentacji wykonawczej 
dla każdej lokalizacji) celem dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia 
w odpowiednim Urzędzie. Wykonawca dostarczy do Zamawiającego mapki 
z naniesionymi zmiany oraz opisem w terminie 10 dni od daty podpisania umowy.

W zgłoszeniu budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych, należy przedstawić projekt  zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowiązany jest ustalić miejsca montażu siłowni zewnętrznych z Wykonawcą Dom-Projekt Biuro Usług Projektowych 
i Nadzoru Budowlanego Andrzej Kiryluk wybranym na nadzorowanie prac montażowych i dokonanie odbioru zainstalowanych siłowni zewnętrznych w Powiecie Wąbrzeskim.

- dostarczenia odpowiednich szkiców lub rysunków, a także pozwoleń, uzgodnień i opinii wymagane odrębnymi przepisami - w tym:

- projekt zagospodarowania terenu (część graficzna oraz opis techniczny) sporządzony przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, o którym mowa w pkt. 4

- kopię uprawnień budowlanych projektanta oraz zaświadczenia 
o przynależności do izby samorządu zawodowego oraz oświadczenie 
o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

- coroczna kontrola podstawową w okresie trwania gwarancji. Kontrola wykonana będzie w odstępach czasu nieprzekraczających 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Kontrola ma ocenić ogólny poziom bezpieczeństwa wyposażenia, stanu fundamentów, wpływu środków atmosferycznych, nawierzchni, śladów korozji lub rozpadu, a także zmiany w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonania napraw lub wymienionych części składowych. Wynik corocznej kontroli podstawowej winien być opisany w karcie kontroli sporządzonej przez Wykonawcę i dostarczonej do Powiatu Wąbrzeskiego.

- wyrównanie i uporządkowanie terenu po montażu urządzeń siłowni zewnętrznej.

- Zamawiający informuje, że dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych należy uznać jako obiekt małej architektury stawiane w miejscu publicznym.

- Opis urządzeń siłowni zewnętrznej:

- pylon – główna konstrukcja urządzenia wykonana z dwóch stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach min. 90 mm +/- 2 mm, grubość ścianek nie mniejszej niż 3mm, wysokość pylonu wynosi min. 200 cm +/- 3 cm (w tym minimum 170 cm +/- 3 cm 
od podłoża), pomiędzy rurami zamocowana jest tablica z instrukcją oraz górny i dolny moduł z otworami, służący do zamocowania urządzeń.

- orbitrek- urządzenie umożliwiające ćwiczenia dolnych i górnych partii mięśniowych ciała. Poprawia koordynację ruchową, stymuluje rozwój mięśni obręczy barkowej, pleców, ramion, obręczy biodrowej, mięśni nóg 
i pośladków. Systematyczne treningi pozytywnie wpływają na wydolność oddechową, wzrost odporności oraz układ krążenia lub urządzenie równoważne.

Urządzenia do modułu mocowane są za pomocą  śrub.

- Na urządzeniu siłowni zewnętrznej  musza być umieszczone w sposób trwały - malowane proszkowo (niedopuszczalne są naklejki)   i wyraźnie rozpoznawalny następujące informacje:

- Instrukcje obsługi i sposób wykonywania ćwiczeń wraz z odpowiednimi piktogramami,

- Główne funkcje urządzenia,

- Zagrożenia,

- Maksymalna dopuszczalna masa ciała użytkownika

- Informacja, że siłownia przeznaczona jest dla użytkowników powyżej 14 lat lub o wzroście minimum 1,4 m wzrostu,

- logo Powiatu Wąbrzeskiego i projektu, zgodnie z rysunkiem graficznym, przekazanym przez Zamawiającego przy podpisaniu umowy.,

- nazwę i adres producenta lub dystrybutora, identyfikację urządzenia i rok produkcji,

- numer i datę aktualnie obwiązującej normy,

- oznaczenie poziomu gruntu”

- Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej odbywać się będzie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta, z takim zastrzeżeniem, że fundamenty muszą być stabilne i bezpieczne oraz posadowione zgodnie 
z obowiązującą normą ze wskazaniem, że fundament betonowy należy zasypać ziemią.

- Połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie  musi być wykonane śrubowe jako sztywne. Beton B30/B25

- Sprzęt do użytku publicznego – klas użytkowania S, klasa dokładności A.

- Każde urządzenie siłowni zewnętrznej powinno być wykonane w kolorze tzn. RAL 7032 (popiel) pozostałe elementy i RAL 6006 (ciemny zielony) pylon, instrukcja użytkowania musi być w kolorze szarym RAL 7032 z naniesionym sitodrukiem 
w kolorze ciemno-zielonym RAL  6006.

- Wszelkie elementy stalowe konstrukcyjne muszą być ocynkowane ogniowo 
i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.

- Urządzenia muszą być odporne na warunki atmosferyczne.

- Podane w SIWZ jak i w projekcie nazwy urządzeń i technologicznych rozwiązań systemowych należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować własne urządzenia zgodne ze swoją ofertą handlową (nazwa, zabezpieczenia) 
z zastrzeżeniem, że urządzenia te muszą być o standardzie, co najmniej takim samym lub wyższym od opisanych w projekcie oraz muszą być zgodne z wszelkimi przepisami prawa.

- Urządzenia siłowni zewnętrznej muszą potwierdzać zgodność z polskimi normami PN-EN 16630:2015-06 .

- Urządzenia siłowni zewnętrznej przeznaczone dla osób o maksymalnej wadze 
120 kg.

- Wymagania w zakresie sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty transportu montażu; dokonania corocznej kontroli stanu urządzeń, uzyskania mapek i naniesienia zmian na mapki;

- Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć urządzenia i wyposażenie siłowni na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę urządzeń i wyposażenia siłowni;

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie (faksem lub mailem) Zamawiającemu gotowość do rozpoczęcia montażu, co najmniej na cztery dni przed planowanym terminem rozpoczęcia montażu;

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty montażowe w taki
sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu montażu oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu montażu;

- w przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia obiektów lub/i infrastruktury;

- Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę;

- na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu  montażu, tj. odpowiednio zabezpieczyć teren montażu;

- Wykonawca zobowiązuje się zorganizować plac montażu własnym staraniem 
i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. 
i p. poż. oraz utrzymać porządek na placu budowy;

- wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności;

- Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót montażowych;

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kierownika do prowadzenia robót montażowych. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania zamówienia osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika montażu;

- odebranie przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia;

- Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru przedmiotu zamówienia 
w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 14, przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego i do jej dostarczenia Zamawiającemu przed przystąpieniem do odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia składającej się między innymi z:

- pisemnego oświadczenie kierownika montażu, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z warunkami SIWZ, z warunkami umowy, z ofertą Wykonawcy,

- dokumentacji technicznej zamontowanych urządzeń siłowni,

- certyfikatów, świadectw, deklaracji oraz innych dokumentów w tym oznakowania urządzeń, dotyczących zamontowanych materiałów,

- dokumentów potwierdzających jakość wbudowanych materiałów,

- wszelkich niezbędnych pomiarów (pomiarów minimalnych stref bezpieczeństwa dla urządzeń siłowni zewnętrznych) Wykonawca powinien zachować odpowiednie strefy bezpieczeństwa wokół zamontowanych urządzeń siłowni zewnętrznych zgodnie z przepisami prawa i wymogami producenta.

- jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia dostawa lub/i prace montażowe nie zostały zakończone lub Wykonawca nie wywiązał się z innych obowiązków, o których mowa w umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na zakończenie przedmiotu zamówienia; wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania zamówienia,

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady oraz gwarancję na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego (okres zaoferowanej rękojmi za wady i gwarancji należy podać 
w pełnych miesiącach); w przypadku rozbieżności odnośnie warunków gwarancji pomiędzy dokumentacją projektową a SIWZ, zastosowanie mają postanowienia SIWZ; Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany będzie 
do wykonania przynajmniej raz w roku przeglądów gwarancyjnych zamontowanych urządzeń siłowni, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, przy udziale Zamawiającego i w terminie z nim ustalonym; koszt przeglądów należy uwzględnić w cenie oferty.

- W przypadku zaoferowania okresu rękojmi za wady i gwarancji krótszego niż 24 miesiące (2 lata) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp.

- Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w uzgodnionym przez strony terminie, a w braku porozumienia między stronami w tym zakresie nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia.

- Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad 
i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji, wykonany z bezpiecznych materiałów 
i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technologicznej, obowiązującymi normami oraz przepisami prawa oraz przy uwzględnieniu wymogu należytej staranności.