| Zał. 3 |  |  |  | #### LEGENDA Z TABELĄ PARAMETRÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEMAT: Wąbrzeźno, ul. Żeromskiego 6 – rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE |  |  |  |  |  | wartość charakterystyczna x(n)  wartość parametru ustalona metodą A współczynnik materiałowy m wartość obliczeniowa x(r) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Symbol gruntu | Symb. | Stan gruntu |  | Wilg. | Gęstość | Spójność | Kąt | Edom.moduł ściśli. |  | Wyniki | WSP. |  | WSP. dla |  |
| Profil |  |  |  |  |  | Nr | wg | konso- | Stop. | Stop | natu- | objęto- |  | tarcia | Pierwotnej | Wtórnej. | badań | filtracji |  | palowania |  |
| stratygraficzno- |  |  | Opis stratygraficzno- |  |  | w-wy | PN-74/B-02480 | lidacji | zag. | plast. | ralna | ściowa |  | wewn. |  |  | penetr. PW-1 |  |  |  |  |
| -litologiczny |  |  | -genetyczno-litologiczny |  |  |  |  |  | ID | IL | Wn |  | cu | u | M0 | M | qu | k10 |  | q | t |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | t . m-3 | kPa |  | kPa | kPa | kPa | m/s |  | kPa | kPa |
| C Z W A R T O R Z Ę D | H o l o c e n |  | Nasyp niebudowlany |  | w s p ó ł c z e s n e |  | nN(Pd+H+G) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P l e j s t o c e n |  | Piaski |  | l o d o w c o w e |  | Pd | B | - |  0,15 | 12 | 2,20 | 34,0 | 19,3 | 41500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Gliny zwałowe |  |  | Ia | Gp |  |  | 1,25 | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 10,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,98 | 30,6 | 17,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ib | Gp |  | - |  0,25 | 12 | 2,15 | 30,0 | 17,3 | 32500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 10,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,93 | 27,0 | 15,6 |  |  |  |  |  |  |  |

Opracował: mgr H. Kwiatkowski