Załącznik nr 1b

**POMOCE DYDAKTYCZNE DLA UCZNIÓW TECHNIKUM OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Szczegółowy opis | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Ilość | Wartość brutto |
| 1. | **FANTOM**  Rodzina - 3 fantomy  Zestaw trzech manekinów służących do ćwiczeń podstawowych zabiegów resuscytacyjnych. Fantomy dodatkowo wyposażone są w technologię QCPR, dzięki której otrzymujemy informację zwrotną o jakości prowadzonej resuscytacji  **Manekiny zawarte w zestawie posiadają następujące właściwości:**   * naturalna blokada dróg oddechowych (do ich udrożnienia konieczne jest odpowiednie odchylenie głowy),  realistyczne rysy twarzy oraz ruchoma żuchwa, * klatka piersiowa unosząca się podczas sztucznego oddychania, * realistyczne wskaźniki (żebra, mostek) umożliwiające zlokalizowanie miejsca prawidłowego przyłożenia dłoni do ucisku,  dźwiękowe potwierdzenie prawidłowości wykonywanych ucisków („klik – klak”) –, * realistyczne odczucie ucisku klatki piersiowej, * mały manekin posiada ponadto unikalną funkcję nauki usuwania ciała obcego blokującego drogi oddechowe niemowlęcia, * technologia QCPR pozwala uzyskać natychmiastową informacje zwrotną o poprawności wykonywanych ucisków oraz wentylacji, * podsumowanie rezultatu treningu ogólnym wynikiem oraz propozycjami poprawy efektu,  szczegółowy opis w trakcie ćwiczeń, pokazujący poprawność głębokości, liczby i tempa ucisków oraz objętości wentylacji     **Zestaw zawiera:**   * – manekin dorosłego * – manekin dziecka * – manekin niemowlęcia * wygodna, poręczna torba transportowa * 3 maty treningowe * wymienne drogi oddechowe do manekina - osoby dorosłej 1 szt. * wymienne drogi oddechowe do manekina – dziecka 1 szt. * wymienne drogi oddechowe do manekina niemowlęcia 6 szt. * wymienna część twarzowa do manekina – osoby dorosłej 1 szt. * wymienna część twarzowa do manekina – dziecka 1 szt. * 10 sztucznych ciał obcych do manekina - niemowlęcia * 3 instrukcje obsługi do poszczególnych manekinów * chusteczki do dezynfekcji 12 szt   Możliwość monitorowania ćwiczeń na **własnym** telefonie lub tablecie lub na telewizorze/ monitorze  Technologia QCPR pokazuje informację zwrotną o osiągach każdego uczestnika szkolenia RKO. Wyniki wyświetlane są w czasie rzeczywistym na tablecie, telefonie – APP, lub na telewizorze/ monitorze |  |  | **1 kpl.** |  |
| 2. | APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY  Apteczka pierwszej pomocy 270 elementów  Możliwość zawieszenia na ścianie  Wymiary 35 x 30 x 14 cm  W zestawie dwa klucze do apteczki.  W apteczce pierwszej pomocy znajdują się:   * bandaż trójkątny (136 x 96 x 96 cm), * 3 bandaże elastyczne (4 m x 6 cm), * 4 bandaże elastyczne (4 m x 8 cm), * 6 bandaży samoprzylepnych (10 x 7 cm), * bandaż samoprzylepny (10 x 6 cm), * bandaż ściągający (20 x 10 cm), * 5 kompresów (10 x 10 cm), * 5 kompresów (7,5 x 7,5 cm), * 10 kompresów (5 x 5 cm), * 120 plastrów plastikowych (72 x 19 mm), * 10 plastrów plastikowych (40 x 10 mm), * 8 plastrów plastikowych (Ø24 mm), * 8 plastrów plastikowych na knykcie, * 4 plastry plastikowe (40 x 70 mm), * 50 wilgotnych chusteczek antyseptycznych (30 x 30 mm), * 2 ustniki, * 2 maski ochronne, * 2 dwie opaski na oko, * 20 patyczków higienicznych (8 cm), * 20 wacików i wata (30 g), * 2 rolki taśmy (5 m x 1,25 cm), * 5 agrafek, * nożyczki * pęseta metalowa, * dwie pary rękawiczek.   Masa: 1,9 kg |  |  | **5** |  |
| **RAZEM:** | | | | |  |