Załącznik nr 1b

**POMOCE DYDAKTYCZNE DLA UCZNIÓW TECHNIKUM OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Szczegółowy opis | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Ilość | Wartość brutto |
| 1. | **FANTOM**Rodzina - 3 fantomyZestaw trzech manekinów służących do ćwiczeń podstawowych zabiegów resuscytacyjnych. Fantomy dodatkowo wyposażone są w technologię QCPR, dzięki której otrzymujemy informację zwrotną o jakości prowadzonej resuscytacji **Manekiny zawarte w zestawie posiadają następujące właściwości:*** naturalna blokada dróg oddechowych (do ich udrożnienia konieczne jest odpowiednie odchylenie głowy),  realistyczne rysy twarzy oraz ruchoma żuchwa,
* klatka piersiowa unosząca się podczas sztucznego oddychania,
* realistyczne wskaźniki (żebra, mostek) umożliwiające zlokalizowanie miejsca prawidłowego przyłożenia dłoni do ucisku,  dźwiękowe potwierdzenie prawidłowości wykonywanych ucisków („klik – klak”) –,
* realistyczne odczucie ucisku klatki piersiowej,
* mały manekin posiada ponadto unikalną funkcję nauki usuwania ciała obcego blokującego drogi oddechowe niemowlęcia,
* technologia QCPR pozwala uzyskać natychmiastową informacje zwrotną o poprawności wykonywanych ucisków oraz wentylacji,
* podsumowanie rezultatu treningu ogólnym wynikiem oraz propozycjami poprawy efektu,  szczegółowy opis w trakcie ćwiczeń, pokazujący poprawność głębokości, liczby i tempa ucisków oraz objętości wentylacji

  **Zestaw zawiera:*** – manekin dorosłego
* – manekin dziecka
* – manekin niemowlęcia
* wygodna, poręczna torba transportowa
* 3 maty treningowe
* wymienne drogi oddechowe do manekina - osoby dorosłej 1 szt.
* wymienne drogi oddechowe do manekina – dziecka 1 szt.
* wymienne drogi oddechowe do manekina niemowlęcia 6 szt.
* wymienna część twarzowa do manekina – osoby dorosłej 1 szt.
* wymienna część twarzowa do manekina – dziecka 1 szt.
* 10 sztucznych ciał obcych do manekina - niemowlęcia
* 3 instrukcje obsługi do poszczególnych manekinów
* chusteczki do dezynfekcji 12 szt

Możliwość monitorowania ćwiczeń na **własnym** telefonie lub tablecie lub na telewizorze/ monitorze Technologia QCPR pokazuje informację zwrotną o osiągach każdego uczestnika szkolenia RKO. Wyniki wyświetlane są w czasie rzeczywistym na tablecie, telefonie – APP, lub na telewizorze/ monitorze  |  |  | **1 kpl.** |  |
| 2. | APTECZKA PIERWSZEJ POMOCYApteczka pierwszej pomocy 270 elementówMożliwość zawieszenia na ścianieWymiary 35 x 30 x 14 cm W zestawie dwa klucze do apteczki.W apteczce pierwszej pomocy znajdują się:* bandaż trójkątny (136 x 96 x 96 cm),
* 3 bandaże elastyczne (4 m x 6 cm),
* 4 bandaże elastyczne (4 m x 8 cm),
* 6 bandaży samoprzylepnych (10 x 7 cm),
* bandaż samoprzylepny (10 x 6 cm),
* bandaż ściągający (20 x 10 cm),
* 5 kompresów (10 x 10 cm),
* 5 kompresów (7,5 x 7,5 cm),
* 10 kompresów (5 x 5 cm),
* 120 plastrów plastikowych (72 x 19 mm),
* 10 plastrów plastikowych (40 x 10 mm),
* 8 plastrów plastikowych (Ø24 mm),
* 8 plastrów plastikowych na knykcie,
* 4 plastry plastikowe (40 x 70 mm),
* 50 wilgotnych chusteczek antyseptycznych (30 x 30 mm),
* 2 ustniki,
* 2 maski ochronne,
* 2 dwie opaski na oko,
* 20 patyczków higienicznych (8 cm),
* 20 wacików i wata (30 g),
* 2 rolki taśmy (5 m x 1,25 cm),
* 5 agrafek,
* nożyczki
* pęseta metalowa,
* dwie pary rękawiczek.

Masa: 1,9 kg |  |  | **5** |  |
| **RAZEM:** |  |